Ausschreibungstext

Artikelnummer

227310

Typ

HID 20TKS-00-000000

Kurzbeschreibung

HID Signo Leser, Modell 20, Stiftleiste, Wiegand, Standard Profile

Hauptmerkmale

Unterstützt über 15 RFID Standards

Inklusive Bluetooth und NFC

Mobile Support

125kHz Technologie integriert

Wiegand und OSDP Schnittstelle

Schutzklasse IP65

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Leseverfahren | 125 kHz, 13,56MHz, Bluetooth, NFC |
| Montageart Leser | Aufputz |
| Schnittstelle Leser | OSDP, Wiegand |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Zertifizierungen | IP65 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 20TKS-00-000000 |
| Serie | HID Signo |
| Hersteller | HID |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| HID 20-K-05 | 1,27 cm Abstandshalter, schwarz, für HID SIGNO 20 |
| --- | --- |
| HID 20-K-10 | 2,54 cm Abstandshalter, schwarz, für HID SIGNO 20 |
| HID 20-K-MP | Montageplatte, schwarz, für HID SIGNO 20 |
| HID 20-S-05 | 1,27 cm Abstandshalter, silber, für HID SIGNO 20 |
| HID 20-S-10 | 2,54 cm Abstandshalter, silber, für HID SIGNO 20 |
| HID 20-S-MP | Montageplatte, silber, für HID SIGNO 20 |
| HID 20KT-K-MP | Montageplatte, schwarz, für HID SIGNO 20K, 20T |
| HID 20KT-S-MP | Montageplatte, silber, für HID SIGNO 20K, 20T |

Empfehlungen

Dienstleistungen