Ausschreibungstext

Artikelnummer

227311

Typ

40TKS-00-000000

Kurzbeschreibung

HID Signo Leser, Modell 40, Stiftleiste, Wiegand, Standard Profile

Hauptmerkmale

Unterstützt über 15 RFID Standards

Inklusive Bluetooth und NFC

Mobile Support

125kHz Technologie integriert

Wiegand und OSDP Schnittstelle

Schutzklasse IP65

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | HID Signo |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Schnittstelle Leser | OSDP, Wiegand |
| Leseverfahren | 125 kHz, 13,56MHz, Bluetooth, NFC |
| Montageart Leser | Aufputz |
| Abmessungen (LxBxH) | 121,5 x 80 x 19,5 mm |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Zertifizierungen | IP65 |
| Hersteller-Nummer | 40TKS-00-000000 |
| Hersteller | HID |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 40-K-05 | 1,27 cm Abstandshalter, schwarz, für HID SIGNO 40 |
| --- | --- |
| 40-K-10 | 2,54 cm Abstandshalter, schwarz, für HID SIGNO 40 |
| 40-K-MP | Montageplatte, schwarz, für HID SIGNO 40 |
| 40-S-05 | 1,27 cm Abstandshalter, silber, für HID SIGNO 40 |
| 40-S-10 | 2,54 cm Abstandshalter, silber, für HID SIGNO 40 |
| 40-S-MP | Montageplatte, silber, für HID SIGNO 40 |
| 40KT-K-MP | Montageplatte, schwarz, für HID SIGNO 40K, 40T |
| 40KT-S-MP | Montageplatte, silber, für HID SIGNO 40K, 40T |

Empfehlungen

Dienstleistungen