Ausschreibungstext

Artikelnummer

227311

Typ

HID 40TKS-00-000000

Kurzbeschreibung

HID Signo Leser, Modell 40, Stiftleiste, Wiegand, Standard Profile

Hauptmerkmale

Unterstützt über 15 RFID Standards

Inklusive Bluetooth und NFC

Mobile Support

125kHz Technologie integriert

Wiegand und OSDP Schnittstelle

Schutzklasse IP65

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Leseverfahren | 125 kHz, 13,56MHz, Bluetooth, NFC |
| Montageart Leser | Aufputz |
| Schnittstelle Leser | OSDP, Wiegand |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Zertifizierungen | IP65 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 40TKS-00-000000 |
| Serie | HID Signo |
| Hersteller | HID |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| HID 40-K-05 | 1,27 cm Abstandshalter, schwarz, für HID SIGNO 40 |
| --- | --- |
| HID 40-K-10 | 2,54 cm Abstandshalter, schwarz, für HID SIGNO 40 |
| HID 40-K-MP | Montageplatte, schwarz, für HID SIGNO 40 |
| HID 40-S-05 | 1,27 cm Abstandshalter, silber, für HID SIGNO 40 |
| HID 40-S-10 | 2,54 cm Abstandshalter, silber, für HID SIGNO 40 |
| HID 40-S-MP | Montageplatte, silber, für HID SIGNO 40 |
| HID 40KT-K-MP | Montageplatte, schwarz, für HID SIGNO 40K, 40T |
| HID 40KT-S-MP | Montageplatte, silber, für HID SIGNO 40K, 40T |

Empfehlungen

Dienstleistungen