Ausschreibungstext

Artikelnummer

227312

Typ

20KTKS-00-000000

Kurzbeschreibung

HID Signo Leser, Modell 20K, Tastatur, Stiftleiste, Wiegand Standard Profile

Hauptmerkmale

Unterstützt über 15 RFID Standards

Inklusive Bluetooth und NFC

Mobile Support

125kHz Technologie integriert

Wiegand und OSDP Schnittstelle

Schutzklasse IP65

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | HID Signo |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Schnittstelle Leser | OSDP, Wiegand |
| Leseverfahren | 125 kHz, 13,56MHz, Bluetooth, NFC, Pin-Eingabe |
| Montageart Leser | Aufputz |
| Abmessungen (LxBxH) | 121,5 x 45 x 21,5 mm |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Zertifizierungen | IP65 |
| Hersteller-Nummer | 20KTKS-00-000000 |
| Hersteller | HID |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 20-K-05 | 1,27 cm Abstandshalter, schwarz, für HID SIGNO 20 |
| --- | --- |
| 20-K-10 | 2,54 cm Abstandshalter, schwarz, für HID SIGNO 20 |
| 20-K-MP | Montageplatte, schwarz, für HID SIGNO 20 |
| 20-S-05 | 1,27 cm Abstandshalter, silber, für HID SIGNO 20 |
| 20-S-10 | 2,54 cm Abstandshalter, silber, für HID SIGNO 20 |
| 20-S-MP | Montageplatte, silber, für HID SIGNO 20 |
| 20KT-K-MP | Montageplatte, schwarz, für HID SIGNO 20K, 20T |
| 20KT-S-MP | Montageplatte, silber, für HID SIGNO 20K, 20T |

Empfehlungen

Dienstleistungen