Ausschreibungstext

Artikelnummer

227034

Typ

IER-28R040205A

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 4x IP, H.265, HDMI/VGA, 4x PoE, 2TB HDD

Hauptmerkmale

4-Kanal Netzwerk Video Rekorder

Einfache Installation mit eneo IP Kameras

Kompressionsverfahren: H.265

Auflösung IP-Kameras bis zu 8 Megapixel

Remote Access: Steuerung weiterer Rekorder

Speicher erweiterbar über iSCSI,POS Interface

CMS Verwaltungs Software im Lieferumfang enthalten

Smartphone-App für Video Monitoring/Konfiguration

4x Alarm Ein- und 1x Alarmausgang

4x PoE Port (IEEE802.3af), Gesamtleistung 38W

4K 3840x2160 HDMI/VGA Monitor Ausgang

Unterstützt Dewarping Funktion (ISD-55xx/ISD-59xx)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Abmessungen (HxBxT) | 44,9x375x318,2mm |
| --- | --- |
| Serie | eneo IE-Serie, Safe & Easy |
| IP Kanäle | 4 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | 3840x2160 |
| Aufzeichnungsrate max. | 120 fps |
| Kompression | H.264, H.265 |
| Spotmonitor | nein |
| Monitor-Ausgänge | HDMI (4K), VGA |
| Netzwerk | 1x 10/100/1000 Base-T RJ45 |
| Alarmeingänge | 4 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Festplattenkapazität intern max. | 28 TB |
| Festplattenkapazität intern | 2 TB |
| Laufwerk (intern) | nein |
| Schnittstellen externer Speicher | iSCSI |
| HDD Steckplätze | 2x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 |
| RAID | nein |
| Datendurchsatz max. | 104 Mbps |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection) |
| Remote Zugriff | Android, iOS, Remote Software, WEB Browser (Java) |
| 19" Rackmount | ja |
| Leistungsaufnahme | 56W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| PoE Budget (gesamt) | 42 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +45°C |
| ONVIF | ja |
| Datendurchsatz ausgehend | 72 Mbps |
| Gewicht | 2,3kg |
| Bildwiedergabe | 4-Kanal Split, Sequenz, Vollbild |
| Netzwerkanschluss | 4x PoE RJ45 10/100 Base-T, WAN 1 x 10/100/1000BASE-T |
| Datendurchsatz eingehend | 32 Mbps |
| Audioausgang | HDMI, Line-Ausgang |
| Betriebbssystem | Linux |
| Hersteller-Nummer | 227034 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

<h2>4K Netzwerk Video Rekorder für performante Videoaufzeichnung</h2><p>Mit einer maximalen Auflösung von 3840x2160 Pixeln bei voller Bildwiederholrate verarbeitet der eneo Netzwerkrekorder IER-28R040205A mühelos Videostreams von 4K Ultra HD Kameras. Sie benötigen weder Netzwerkkenntnisse noch einen PC für die Einbindung der IP-Kameras: alle Videoquellen werden einfach im zeitsparenden Plug-and-Play-Verfahren mit dem 4K NVR verbunden. Dabei sorgen die diversen Wiedergabemodi (Vollbild, 4-Kanal Split, Sequenz), Bedienungsmöglichkeiten (direkt am Gerät, Client-basiert oder Fernzugriff mittels kostenfreier App) und integrierten DSGVO-Funktionen für ein hohes Maß an Anwenderkomfort. <br><br></p><h3>Funktionen für die DSGVO-konforme Datenspeicherung</h3><p>Die integrierten DSGVO-Funktionen des 4K Netzwerk Video Rekorder unterstützen Sie tagtäglich bei der DSGVO-konformen Speicherung und Verwendung der Videodaten. So können die gespeicherten Videodaten nur durch zwei autorisierte Anwender gesichtet und/oder exportiert werden (Vier-Augen-Prinzip). Unbeabsichtigte DSGVO-Verstößen können Sie durch die Festsetzung der Speicherzeiten für jeden einzelnen Videokanal vermeiden: ist der Speicherzweck erfüllt, werden die Daten automatisch gelöscht. Außerdem können Sie verschiedene Benutzergruppen anlegen und diesen unterschiedliche Berechtigungen zuweisen. Unautorisierte Netzwerkzugriffe über die mit dem 4K NVR verbundenen Videoquellen können Sie verhindern, indem Sie diese am PoE-Port netzwerkseitig isolieren, so dass die IP-Kameras nur über den Netzwerkrekorder angesteuert werden. Der Datenverkehr zwischen dem IER-28R040205A und den anderen Softwarekomponenten erfolgt vollverschlüsselt. Und last but not least reduziert der integrierte Passwortzyklus des 4K NVR das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf personenbezogene Daten. <br><br></p><h3>Lizenzfreies Videomanagement</h3><p>Sie können den 4K Netzwerk Video Rekorder direkt am Gerät oder aber mit der kostenfreien Steuerungs-Software eneo Center und der ebenfalls kostenfreien App eneo Center mobile (für Windows und Mac bzw. Android und iOS) steuern und verwalten. Neben Videomanagement-Funktionen bietet die Client-Software erweiterte Informationen zum Systemstatus und ein umfassendes Lagebild mittels Ereignismonitor und Lageplan mit Live-Ansicht. </p>

Zubehör

| eneo Center | Steuerungssoftware für IER-25xx, IER-28xx, IER-38xx, MSR-24xx, MSR-25xx, MER-Serie |
| --- | --- |
| eneo Center mobile | Mobile App für IER-25xx, IER- IER-28xx. IER-38xx, IEM-38xx MSR-24xx, MSR-25xx |
| HDD-2000SATA Purple | Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-3000SATA Purple | Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-4000SATA Purple | Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-6000SATA Purple | Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-8000SATA Purple | Festplatte 8TB, SATA, 6Gb/s 256MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung/KI optimiert |
| IEM-38R640005A | 64-Kanal Virtual Matrix für IER-, MSR-Serie, H.264, H.265, 640Mbps, ohne HDD, HDMI |
| KBD-2USB | Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick, Jog Shuttle, 12VDC, USB, RS-485 |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-eneo-KON-04 | Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 4 eneo IP-Kameras |
| --- | --- |
| CON-HDD-eneo | Festplatteneinbauservice für eneo |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |