Ausschreibungstext

Artikelnummer

227036

Typ

IER-28R160405A

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 16x IP, H.265, HDMI/VGA, 16x PoE, 4TB HDD

Hauptmerkmale

16-Kanal Netzwerk Video Rekorder

Einfache Installation mit eneo IP Kameras

Kompressionsverfahren: H.265

Auflösung IP-Kameras bis zu 8 Megapixel

Remote Access: Steuerung weiterer Rekorder

Speicher erweiterbar über iSCSI, POS Interface

CMS Verwaltungs Software im Lieferumfang enthalten

Smartphone-App für Video Monitoring/Konfiguration

16x Alarm Ein- und 1x Alarmausgang

16x PoE Port (IEEE802.3af), Gesamtleistung 130W

4K 3840x2160 HDMI/VGA Monitor Ausgang

Unterstützt Dewarping Funktion (ISD-55xx/ISD-59xx)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 227036 |
| --- | --- |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo Center | Steuerungssoftware für IER-25xx, IER-28xx, IER-38xx, MSR-24xx, MSR-25xx, MER-Serie |
| --- | --- |
| eneo Center mobile | Mobile App für IER-25xx, IER- IER-28xx. IER-38xx, IEM-38xx MSR-24xx, MSR-25xx |
| HDD-2000SATA Purple | Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-3000SATA Purple | Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-4000SATA Purple | Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-6000SATA Purple | Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-8000SATA Purple | Festplatte 8TB, SATA, 6Gb/s 256MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |
| IEM-38R640005A | 64-Kanal Virtual Matrix für IER-, MSR-Serie, H.264, H.265, 640Mbps, ohne HDD, HDMI |
| KBD-2USB | Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick, Jog Shuttle, 12VDC, USB, RS-485 |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |