Ausschreibungstext

Artikelnummer

227428

Typ

E7EM0201-001

Kurzbeschreibung

Drahtloses Torsensormodul, in grauem Gehäuse, batteriegespeist

Hauptmerkmale

Erkennt jeden Einbruchversuch an Toren

Funkverbindung zum Torflügel

300 m Reichweite der Funkverbindung

Mit 128-bit Codierung gesicherte Übertragung

Austauschbare Batterie für 1 Jahr

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Senstar FlexZone |
| --- | --- |
| Sensortype | Beschleunigungssensor |
| Heizung | nein |
| Montageart | Zaunbefestigung |
| Stromversorgung | Batterie |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | E7EM0201-001 |
| Hersteller | Senstar |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen