Ausschreibungstext

Artikelnummer

227481

Typ

Safe&Easy-Set-08BF

Kurzbeschreibung

Kamera Rekorder Set bestehend aus 1 x NVR IER-28R080405A, 8 x Bullet Kamera IEB-54F0028M

Hauptmerkmale

Netzwerk Bullet Kamera Festbrennweite 2,8mm, Tag/Nacht Objektiv

Auflösung max. 2592x1521

Kompression H.265/H.264

Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)

ROI (Region of interest) Hi-Stream zur Reduzierung der Bandbreite

Kompakte Bauform, Für Außeneinsatz IP67

8-Kanal Netzwerk Video Rekorder, 4TB HDD

Einfache Installation mit eneo IP Kameras

Auflösung IP-Kameras bis zu 8 Megapixel

8x Alarm Ein- und 1x Alarmausgang

8x PoE Port (IEEE802.3af), Gesamtleistung 38W

4K 3840x2160 HDMI/VGA Monitor Ausgang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 227481 |
| --- | --- |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Detaillierte Spezifikationen und Betriebsanleitungen  zu den im  Safe&Easy-Set-08BF (227481) verwendeten  Produkten finden Sie unter diesen Artikel Nummern227035: IER-28R080405A225714: IEB-54F0028M0A

Zubehör

| AK-8B | Kamera Anschlussbox für Wand und Deckenmontage |
| --- | --- |
| AK-9B | Kamera Anschlussbox für DH-6, Dome-WB4 |
| eneo Center | Steuerungssoftware für IER-25xx, IER-28xx, IER-38xx, MSR-24xx, MSR-25xx, MER-Serie |
| eneo Center mobile | Mobile App für IER-25xx, IER- IER-28xx. IER-38xx, IEM-38xx MSR-24xx, MSR-25xx |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| HDD-2000SATA Purple | Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-3000SATA Purple | Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-4000SATA Purple | Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-6000SATA Purple | Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-8000SATA Purple | Festplatte 8TB, SATA, 6Gb/s 256MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |

Empfehlungen

| Ultrastar DC HC510 SATA 10TB | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 10TB, 7200RPM, 256MB, 24/7, R/V Sensor |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-eneo-KON-04 | Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 4 eneo IP-Kameras |
| --- | --- |
| CON-eneo-KON-08 | Vorkonfiguration 1x eneo IER-Rekorder mit bis zu 8 eneo IP-Kameras |
| CON-HDD-eneo | Festplatteneinbauservice für eneo |
| IER/PNR-KON4 | Konfiguration 1x IER-/ PNR-53x mit 1-4 eneo IP-Kameras |