Ausschreibungstext

Artikelnummer

227299

Typ

DS-K1T671TM-3XF

Kurzbeschreibung

Terminal, Gesichtserkennung, Temperaturmessung 30-45°C, 7" Touchscreen

Hauptmerkmale

Temperaturmessung mit 0,5°C Genauigkeit (bei 30-45°C)

Messabstand 0,5 - 1,5m

Temperaturmessung auch ohne Identitätscheck möglich

Überprüfung der Maskenpflicht

Speicherplatz für je 50000 Gesichter und Karten

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Hikvision Thermal |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Schnittstelle Leser | Wiegand |
| Transpondertyp | Gesicht |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Hersteller-Nummer | 302917210 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Adapter,KPL-040F-VI,12V3.33A,40W,green | Netzteil, 12V, 40W, für Hikvision Kameras, Netzkabel 1,8m |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen