Ausschreibungstext

Artikelnummer

223912

Typ

DS-8124HQHI-K8

Kurzbeschreibung

Multisignal HD Video Rekorder, 24 Kanal, H.265, bis 4MP, 240VAC, HDTVI, AHD, CVI

Hauptmerkmale

24x Multisignal Rekorder

Auflösung Kameras bis zu 4 Megapixel

HDTVI, AHD, CVI, CVBS Unterstützung

HDMI und VGA Videoausgang

Auflösung Videoausgang in 1080p

H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264 Kompression

POS Unterstützung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6954273670412 |
| --- | --- |
| Serie | Hikvision TurboHD |
| Videoeingänge (Anzahl) | 24 |
| Kanäle gesamt | 40 |
| IP Kanäle | 16 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 6 MP |
| Aufzeichnungsrate max. | 25 fps, bei 1920x1080 |
| Kompression | H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+ |
| Main Videoausgänge | Composite (FBAS), HDMI, VGA |
| Alarmeingänge | 16 |
| Alarmausgänge | 8 |
| Audioeingänge | 16 |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232, RS-485 |
| Festplattenkapazität intern max. | 80 TB |
| Festplattenkapazität intern | 0 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | eSATA |
| Hersteller-Nummer | 300220819 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| CON-NVR-KON-04 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 4 IP-Kameras |
| CON-NVR-KON-08 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 8 IP-Kameras |
| CON-NVR-KON-16 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 16 IP-Kameras |