Ausschreibungstext

Artikelnummer

227583

Typ

Hanwha Vision SHB-4301HP

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse, Aluminum, Wandarm, Heizung, Lüfter, 12VDC, PoE, IP66, Ivory

Hauptmerkmale

Material: Aluminium ADC 12

Temperatubereich: -35°C ~ +50°C

Stromversorgung: 12VDC, PoE (IEEE802.3at)

Schutzklasse IP66

Gewicht: 2,5kg

Farbe: Ivory

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Lüfter | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | elfenbein |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | SHB-4301HP |
| Serie | Hanwha Vision Gehäuse |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen

| VIDEOR CUS-WSG-EINBAU-B | Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse |
| --- | --- |