Ausschreibungstext

Artikelnummer

227164

Typ

POE SPLITTER 5V

Kurzbeschreibung

PoE Splitter, 12,5 W, IEEE 802.3af, 5VDC, 2,5A

Hauptmerkmale

PoE IEEE 802.3af kompatibel

Geringere Installationskosten

Plug-and-Play

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021071360 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Splitter |
| Serie | Axis Zubehör |
| Ausgangsleistung | 12,5W |
| DC Ausgangsspannung | 5VDC |
| Stromstärke DC Ausgang | 2,5A |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nummer | 02044-001 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen