Ausschreibungstext

Artikelnummer

225575

Typ

DS-2CD6825G0/C-IVS(2.0mm)

Kurzbeschreibung

1/2,7? Dual Sensor Kamera, Personenzählung, 1920x1200@30fps, Außen, IP67

Hauptmerkmale

Dual Sensor Kamera für zuverlässige Personenzählung

Bildauflösung bis 2MP

2mm Festbrennweite

Digital WDR und 3D WDR

Unterstützt H.265 und H.265+

Kompatibel mit HikConnect und iVMS-4200

Geeignet für den Außeneinsatz (IP67)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Kameratyp | Personenzählung |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux bei F1,2 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2 mm |
| Bildwinkel horizontal | 104,5° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +45°C |
| Schutzart | IP67 |
| Hersteller-Nummer | 311309920 |
| Hersteller | Hikvision |
| EAN/GTIN | 6941264026198 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen