Ausschreibungstext

Artikelnummer

227361

Typ

AXIS S3008 4TB

Kurzbeschreibung

Rekorder, für AXIS Companion, bis 8 Axis Kameras, 4TB HDD, 160 Mbit/s, 8 PoE Ports, USB

Hauptmerkmale

Kompakter Rekorder mit integriertem PoE-Switch

Einfache Installation und Bedienung

4TB Festplatte für Überwachung optimiert

USB 3.0 zum Exportieren von Video

Für bis zu 8 Axis Devices

Untestützt alle Auflösungen

160 Mbit/s Bandbreite (Aufzeichnung)

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Uplink

8x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, 65W Power Budget

Kompatibel mit AXIS Companion VMS und IP Audio

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Funktionen |  |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (maximal) | 160 Mbps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021071391 |
| Hersteller-Nummer | 02046-002 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen