Ausschreibungstext

Artikelnummer

228236

Typ

S8SP0202-001

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 16 x Standard, 2 x Analyse, 8TB HDD, JBOD, Mini-PC

Hauptmerkmale

16 vorinstallierte Symphony 7 Standard-Lizenzen

2 vorinstallierte Analyse-Lizenzen

Platzsparendes Desktop-Gehäuse

3 Jahre Senstar Maintenance und Support

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Aimetis R-Serie |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 16 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | kameraabhängig |
| Kompression | H.264, M-JPEG, MPEG-4 |
| Monitor-Ausgänge | HDMI |
| Netzwerk | 1x 10/100/1000 Base-T RJ45 |
| Audiounterstützung | nein |
| Festplattenkapazität intern | 8 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | Netzwerk |
| HDD Steckplätze | 1x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 10 |
| RAID | Einzellaufwerk |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | FCC, RoHS |
| Hersteller-Nummer | S8SP0202-001 |
| Hersteller | Senstar |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AIM-R0008-16A-SYM7-SE | R0008-16A Standard nach Enterprise Upgrade, inkl. 3 Jahre M&S |
| --- | --- |
| AIM-R0008-16A-SYM7-SP | R0008-16A Standard nach Professional Upgrade, inkl. 3 Jahre M&S |
| AIM-R001 | Operator Station mit Symphony Client für Senstar R-Serie NVR |

Empfehlungen

Dienstleistungen