Ausschreibungstext

Artikelnummer

42007

Typ

35HB

Kurzbeschreibung

F2,1/35mm Bildverarbeitungs- Objektiv 2/3", C-Anschluss

Hauptmerkmale

Für hochauflösende Farb- und S/W-Kameras

Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard

Optische Daten den Kameraspezifikationen angepasst

Sehr geringe Verzeichnung (-0,17%)

Hohe Auflösung

Feststellschrauben für Fokus und Blende

C-Mount

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Tamron High Resolution |
| --- | --- |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Tag/Nacht | nein |
| Megapixel | nein |
| Mount | C |
| Nennformat | 2/3" |
| Brennweite | 35 mm |
| Blendensteuerung | Manuell |
| Bildwinkel horizontal | 14,5° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,3 m |
| Blendenbereich (F) | F2,1~F22 |
| Gewicht | 44,2g |
| Hersteller-Nummer | 35HB |
| Hersteller | Tamron |

Weitere Produktinformationen

Weitere Informationen und technische Spezifikationen finden Sie auf der Hersteller Website <a href="http://www.tamron.eu/de/cctv.html" target="_blank">www.tamron.eu/de/cctv.html</a>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen