Ausschreibungstext

Artikelnummer

228212

Typ

AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH

Kurzbeschreibung

Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget

Hauptmerkmale

Ultrakompakter 4-Port PoE+ Netzwerkswitch

4-port 10/100 Mbps 802.3af/at PoE+

1-port 10/100 Mbps für Uplink

60 W PoE Leistungsbudget

4x15 W, 2x30 W oder 1x30 W + 2x15 W

LEDs für Netzwerkdiagnose und PoE Status

Hohe Energieeffizienz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021072541 |
| --- | --- |
| Anzahl PoE Ports | 4 |
| Bauart | Gehäuse |
| Multicast | Nein |
| Gerätetyp | Layer2 Switch |
| Lüfter | Nein |
| Management | Nein |
| Montageart | Desktop |
| Hersteller-Nummer | 02101-002 |
| PoE Budget (gesamt) | 60 W |
| Ports | 1x 10/100Base-TX, 4x 10/100Base-T RJ45 mit PoE+ |
| Rackeinbau | Nein |
| Serie | Axis D80 |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| VLAN | Nein |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen