Ausschreibungstext

Artikelnummer

228405

Typ

DS420J

Kurzbeschreibung

Network Attached Storage, 4-Bay, ohne HDD, GBit LAN, USB 3.0

Hauptmerkmale

Kostengünstiger 4-bay NAS Server

Zwei Surveillance Station Kameralizenzen inklusive

Über Lizenzen auf max. 16 IP-Kameras erweiterbar

Bildraten (H.264): 480fps@720p

1,4 GHz Quad-Core-CPU

Über 112 MB/Sek. Lesen, 112 MB/Sek. Schreiben

2 x USB 3.0 für hohe Übertragungsleistungen

Geringe Wärmeentwicklung und leises Design

Läuft auf Synology DiskStation Manager

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | J Serie - Privat und Zuhause |
| --- | --- |
| CPU | Dual Core 1,4 GHz |
| RAM | 1 GB |
| HDD Steckplätze | 4x 3,5" SATA (3Gb/s / 6Gb/s) oder 4x 2,5" SATA (3Gb/s / 6Gb/s) |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 2x USB 3.0 |
| LAN Ports | 1x Gigabit LAN |
| RAID | JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6, Synology Hybrid RAID |
| Übertragungsleistung | 112MB/s Lesen, 112MB/s Schreiben |
| Hersteller-Nummer | DS420J |
| Hersteller | Synology |
| EAN/GTIN | 4711174723720 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DEVICE LICENSE (X 1) | Freischaltcode, 1 Kamera Lizenz, für Synology Surveillance Station |
| --- | --- |
| DEVICE LICENSE (X 4) | Freischaltcode, 4 Kamera Lizenzen, für Synology Surveillance Station |
| DEVICE LICENSE (X 8) | Freischaltcode, 8 Kamera Lizenzen, für Synology Surveillance Station |
| WD1005FBYZ | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 1TB, 7200RPM, 128MB Cache, 24/7 Betrieb, R/V Sensor |

Empfehlungen

| ST1000VX005 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 1TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb |
| --- | --- |
| ST2000VX008 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 2TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb |
| ST3000VX009 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 3TB, 256MB Cache, 24/7 Betrieb |

Dienstleistungen

| CON-NVR-KON-04 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 4 IP-Kameras |
| --- | --- |
| CON-NVR-KON-08 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 8 IP-Kameras |
| CON-NVR-KON-16 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 16 IP-Kameras |