Ausschreibungstext

Artikelnummer

226163

Typ

AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN

Kurzbeschreibung

PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C

Hauptmerkmale

Für Außeneinsatz konzipiert

Konform zu IEEE802.3af/at Standard

Überspannungsschutz bis 6kV

Railway compliant EN 50121-4 and IEC 62236-4

Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC

Hoher Temperaturbereich

Schutzart: IP66/67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021069473 |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Serie | Axis Zubehör |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 30W |
| Gigabit | ja |
| Ausgangsspannung | 54V |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | nein |
| 19" Rackmount | nein |
| PoE Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Zertifizierungen | EN 50121-4, IEC 62236-4 |
| Hersteller-Nummer | 01944-001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| --- | --- |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| AXIS T90D20 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| AXIS T91M47 POLE MOUNT | Mastmontage Adapter für Axis Outdoor-Midspans und -Switche |
| AXIS T92E20 HOUSING | Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, M11, Q1755, Heizung, Lüfter, Dach, Wandarm, IP66 |
| AXIS T93F20 OUTDOOR HOUSING POE | Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, PoE, weiß |
| AXIS TD9301 OUTDOOR MIDSPAN POLE MOUNT | Masthalterung, für AXIS 30W Outdoor Midspan, Außen |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |

Empfehlungen

Dienstleistungen