Ausschreibungstext

Artikelnummer

228425

Typ

Hikvision iDS-2CD70C5G0-AP(O-STD)

Kurzbeschreibung

1/1,7" Netzwerk Kamera, P-Iris Tag/Nacht, 12MP, Alarm, Audio, RS-485, Face

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 7-Serie

Box Bauform für den Inneneinsatz

Bildauflösung bis 12 Megapixel

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Version mit Alarm- und Audio-I/O

Variante mit P-Iris und Auto Back Focus

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 12 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,7" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,009 Lux bei F1,2 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 4000x3000 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 311312409 |
| Serie | Hikvision DeepinView |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1233ZJ | Halterung, Decke, Stahl, weiß, 160x1093mm, für Hikvision |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1269ZJ | Deckenhalterung, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1292ZJ | Wandmontage, weiß, Metall, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1293ZJ | Wandhalterung, weiß, Metall, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1299ZJ | Deckenhalterung, verstellbar, Aluminium, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1331HZ-B(O-STD) | Gehäuse, Außen, weiß, Aluminium, Lüfter, 465,4x169,2x160mm, IP66, IK10 |
| Hikvision DS-1332HZ(STD) | Gehäuse, weiß, Aluminium, Innen, für Hikvision Kameras, 288x149x100mm, IP54 |
| Hikvision HV1050D-12MPIR(O-STD) | Varifokal Objektiv, 1/1,7", F1,2/10-50mm, 12 Megapixel, DC, IR korrigiert, CS Mount |
| Hikvision HV3816D-8MPIR(O-STD) | Varifokal Objektiv, 1/1,8", F1,5/3,8-16mm, 8 Megapixel, DC asphärisch, IR korrigiert, CS |

Empfehlungen

Dienstleistungen