Ausschreibungstext

Artikelnummer

228416

Typ

iDS-2CD7046G0/E-IHSY/F11(11-40

Kurzbeschreibung

1/1,8" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 2560x1440@30fps, Infrarot, Heizung, Glasfaser

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 7-Serie

Kamera für den Außeneinsatz

Wetterschutzgehäuse zertifiziert nach IP66 und IK10

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Bis zu 10 Streams

Variante mit Glasfaser LC-Stecker

TX: 1310nm / RX: 1550nm

Version mit Alarm- und Audio-I/O

Variante mit P-Iris und Auto Back Focus

Korrosionshemmende Beschichtung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 311306587 |
| --- | --- |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen