Ausschreibungstext

Artikelnummer

226950

Typ

SOL-IQbox-maxi-B

Kurzbeschreibung

Kamera Anschlusskasten für Videoüberwachung mit Steckdose FI/LS, 500x400x210mm

Hauptmerkmale

Für den Außenbereich optimiert

Elektrisch vorverdrahtet, für flexiblen, modularen Ausbau

UV stabilisiertes Polycarbonat, korrosionsbeständig

Schutzart IP 66

Schlagfestigkeit IK 10 vandalismusgeschützt

Tür schwenkbar (mit Türkontaktschalter)

Wand- oder Mastmontage

Schnelle, einfache Installation

Einfache mechanische Bearbeitung

Zeitgemäßes Design

Inklusive Servicesteckdose, FI-Leitungsschutzschalter

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Solvido |
| --- | --- |
| Serie | Solvido IQbox |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL7035 |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Heizung | nein |
| Abmessungen (LxBxH) | 500x400x210mm |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +65°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | 226950 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| CUS-CSF-060 | 50W Halbleiter-Heizgerät inkl. Thermostat, Hutschienenmontage |
| --- | --- |
| jetassy-SBT12 | Spleißbox mit Telekom Spleißkassette für 12 Spleiße |
| MDR-100-12 DIN RAIL Netzteil | Netzteil 12VDC / 7,5A für Hutschienenmontage TS-35 |
| MDR-100-48 DIN RAIL Netzteil | Netzteil 48V / 2A für Hutschienenmontage TS-35 |
| MDR-20-12 DIN RAIL Netzteil | Netzteil 12VDC / 1,67A für Hutschienenmontage TS-35 |
| MDR-60-12 DIN RAIL Netzteil | Netzteil 12VDC / 5A für Hutschienenmontage TS-35 |
| MDR-60-48 DIN RAIL Netzteil | Netzteil 48VDC / 1,25A für Hutschienenmontage TS-35 |
| SOL-WST-MB-40 | Mastbefestigung 40cm Set (2St.) für SOL-IQbox maxi |
| SOL-WST-SBL | Spannband lang für SOL-WST-MB für CUS-WST und SOL-IQbox Seri Set (2St.) a 1,5m Edelstahl |
| SOL-WST-SH/1 | Schwenkhebel für Profil- halbzylinder (1Stk.) Lieferung ohne Schließzylinder |
| SOL-WST-SSK-ES-40 | Erdungsset für Schlösser SOL-WST-SSK für IQbox-maxi |
| SOL-WST-SSK/1 | Schloss mit Knebelverschluss (1 Stück) mit Schlüssel, für CUS-WST und SOL-IQbox Serie |
| SOL-WST-WB | Wandbefestigung für CUS-WST und SOL-IQbox Serie Set (4St.) Wandabstand 10mm |

Empfehlungen

Dienstleistungen