Ausschreibungstext

Artikelnummer

227502

Typ

POEA30U-1ATE

Kurzbeschreibung

PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, Gigabit, 30W, geschirmt, C14, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Sehr kompakte Abmessungen: 126x45,5x30mm

Geschirmte RJ45 Eingänge

Erkennung, Trennung nach Standard IEEE802.3at

Überlast, Spannungssteuerung nach IEEE802.3at

DOE VI Efficiency (Öko Richtlinie)

Neueste Sicherheitszulassung EN62368-1

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| --- | --- |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 30W |
| Gigabit | ja |
| Ausgangsspannung | 56V |
| Cisco Legacy | ja |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| PoE Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | +10°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nummer | 101876 |
| Hersteller | Phihong |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen