Ausschreibungstext

Artikelnummer

227502

Typ

Phihong POEA30U-1ATE

Kurzbeschreibung

PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, Gigabit, 30W, geschirmt, C14, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Sehr kompakte Abmessungen: 126x45,5x30mm

Geschirmte RJ45 Eingänge

Erkennung, Trennung nach Standard IEEE802.3at

Überlast, Spannungssteuerung nach IEEE802.3at

DOE VI Efficiency (Öko Richtlinie)

Neueste Sicherheitszulassung EN62368-1

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Cisco Legacy | Ja |
| PoE Erkennung | Ja |
| Ausgangsspannung | 56V |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Leistung pro Port | 30W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | +10°C ~ +40°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Ports | 1 |
| Netzwerk |  |
| Gigabit Support | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 101876 |
| Hersteller | Phihong |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen