Ausschreibungstext

Artikelnummer

228536

Typ

HID 95BPMPTEWMA007

Kurzbeschreibung

Decor Unterputzlesegerät, Multiclass, weiß, Mobile Ready, OSDP V1 voreingestellt

Hauptmerkmale

Geeignet für 55mm UP-Schalterdosen

13,56MHz und 125kHz HID/EM Prox-kompatibel

OSDP V1, OSDP V2, Wiegand

OSDP V1 voreingestellt

Anschluss über Stiftleiste

Mobile-Ready

Weiß

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Leseverfahren | 125 kHz EM Prox, 125 kHz HID Prox, 13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz iCLASS Seos, 13,56 MHz Mifare Classic, 13,56 MHz Mifare DESFire |
| Montageart Leser | Unterputzdose 55mm |
| Schnittstelle Leser | OSDP, RS-485 |
| Stromversorgung | 5-16 VDC |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 95BPMPTEWMA007 |
| Serie | HID Decor |
| Hersteller | HID |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen