Ausschreibungstext

Artikelnummer

228561

Typ

SHB-9000H

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse, Aluminum, ohne Wandarm, Heizung, Lüfter, 230VAC, IP66, für TNB-9000

Hauptmerkmale

Material: Aluminium / ABS

Betriebstemperatur: -50° C ~ +60° C

Gewicht: 6,2 kg

Farbe: Weiß

Schutzklasse: IP66

Stromversorgung: 230 VAC

Kompatibel mit TNB-9000

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Hersteller-Nummer | SHB-9000H |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Hanwha Vision Gehäuse |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBB-900 | Montagearm, für Hanwha SHB-9000H, Außen, Aluminium, Weiß |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |