Ausschreibungstext

Artikelnummer

228724

Typ

DX-624

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, PTZ, 18mm, 25Hz, 640x480

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

Visuelle 4K-Tag-/Nacht-Kamera

Volle PTZ-Funktionalität

Power over Ethernet

IR-Beleuchtung

Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen

Schutzart IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Nein |
| --- | --- |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Bildwinkel horizontal | 24° |
| Bildwinkel vertikal | [18,+∞] |
| Brennweite | 18 mm |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Gehäuseart | Außen |
| Heizung | Ja |
| Kameratyp | Multisensor Kamera |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | 427-0300-60-00 |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | FLIR Saros DX |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 24VAC, 24VAC, 24VAC, PoE |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Thermische Auflösung | 640x480 |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Hersteller | Teledyne Flir |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| CX-ARMX-G3 | Wandhalter, für Saros DM-Serie |
| --- | --- |
| CX-CRNR-G3 | 90° Eckadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie |
| CX-ELBX-G3 | Wandhalter mit Anschlussbox, für Saros DM-Serie, IP68 |
| CX-GSNK-G3 | Schwanenhalshalterung, für Saros DM-Serie |
| CX-POLE-G3 | Mastadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie |

Empfehlungen

Dienstleistungen