Ausschreibungstext

Artikelnummer

228725

Typ

FLIR DX-624-S

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, PTZ, 18mm, 8,3Hz, 640x480

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

Visuelle 4K-Tag-/Nacht-Kamera

Volle PTZ-Funktionalität

Power over Ethernet

IR-Beleuchtung

Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen

Schutzart IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gehäuseart | Außen |
| Kameratyp | Multisensor Kamera |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 24VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Thermische Auflösung | 640x480 |
| Kamera |  |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 24° |
| Bildwinkel vertikal | 18° |
| Brennweite | 18 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 8,3 fps |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 427-0300-60-10S |
| Serie | FLIR Saros DX |
| Hersteller | FLIR |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| FLIR CX-ARMX-G3 | Wandhalter, für Saros DM-Serie |
| --- | --- |
| FLIR CX-CRNR-G3 | 90° Eckadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie |
| FLIR CX-ELBX-G3 | Wandhalter mit Anschlussbox, für Saros DM-Serie, IP68 |
| FLIR CX-GSNK-G3 | Schwanenhalshalterung, für Saros DM-Serie |
| FLIR CX-POLE-G3 | Mastadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie |

Empfehlungen

Dienstleistungen