Ausschreibungstext

Artikelnummer

228976

Typ

MVXT2I0SFZ01BH

Kurzbeschreibung

Netzwerk Wärmebildkamera, EX, 35mm, Radiometriefunktion, 336x256, 30Hz, Kabelpeitsche

Hauptmerkmale

Rostfreies Edelstahl AISI316L

Explosionsgeschützt

Radiometrie-Analyse

Temperaturbereich -50° bis +65°C

Lloyd Register Marinezertifizierung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec Maximus MVXT |
| --- | --- |
| Kameratyp | Edelstahlgehäuse, Explosionsgeschützt |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | H.264, M-JPEG, MPEG-4 |
| Thermische Auflösung | 336x256 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 35 mm |
| Bildwinkel horizontal | 9,3° |
| Bildwinkel vertikal | 7,1° |
| Gehäuse | Explosionsgeschützt |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | keine Angabe |
| Montageart | Brüstungsmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12-24VDC, 24VAC |
| Vandalismusgeschützt | keine Angabe |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +65°C |
| ONVIF | ONVIF Profile Q, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T, ONVIF Thermal Service |
| Zertifizierungen | Lloyd's Register Marine Approval |
| Schutzart | IP66, IP68 |
| Hersteller-Nummer | MVXT2I0SFZ01BH |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

<p>Aufgrund der Akquirierung von Videotec durch Motorola Solutions, können die Produkte von Videotec mit "Pelco" gebranded sein.</p>

Zubehör

| FM1010 | EMC Filter für maritime Anwendungen, 0-250 V DC/AC, 50/60 Hz, 6A |
| --- | --- |
| MBA1S5A | Anschlusskasten, EX, Aluminium, 230VAC |
| MBA2S5A | Anschlusskasten, EX, Aluminium, 24VAC |
| MBX1MAA | Anschlusskasten, EX, AISI316L, 230VAC |
| MBX2MAA | Anschlusskasten, EX, AISI316L, 24VAC |
| MHXWFWCA | Brüstungshalterung für Videotec MHX, Edelstahl |
| NXCOL | Mastmontage-Adapter für NXWBS1, NXWBPT, und NXWBL Halterungen |
| NXCW | Eckmontage-Adapter, für NXWBS1, NXWBPT und NXWBL Halterungen |
| NXWBS1 | Wandhalterung, für Edelstahlgehäuse |
| OCTEXP3/4C | Kabelverschraubung, EX, Messing vernickelt, 3/4"-1/2" NPT, IECEX-ATEX-EAC |

Empfehlungen

Dienstleistungen