Ausschreibungstext

Artikelnummer

229149

Typ

multiCLASS R95B-AP-BK-OSDP

Kurzbeschreibung

Aufputzlesegerät, schwarz, OSDP V1 voreingestellt, 95BPMPTEKMA007

Hauptmerkmale

Quadratisches Aufputzgehäuse

13,56MHz und 125kHz Leseverfahren

NFC- und Bluetooth-Leseverfahren

Mobile Ready

OSDP V1, OSDP V2, Wiegand

OSDP V1 voreingestellt

Aufputz-Montage

Anschluss über Stiftleiste

Schwarz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 229149 |
| --- | --- |
| Hersteller | HID |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen