Ausschreibungstext

Artikelnummer

228534

Typ

Solvido multiCLASS R95B SIEDLE-AG

Kurzbeschreibung

Leser im Siedle Vario Modul, RAL7016, OSDP voreingestellt, 95BPMPTEWMA007

Hauptmerkmale

Lesegerät im Siedle Vario Modul

13,56MHz und 125kHz Leseverfahren

NFC- und Bluetooth-Leseverfahren

Mobile Ready

OSDP V1, OSDP V2, Wiegand

OSDP V1 voreingestellt

Anschluss über Stiftleiste

Anthrazitgrau, RAL7016

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 228534 |
| Hersteller | Solvido |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen