Ausschreibungstext

Artikelnummer

228348

Typ

multiCLASS R95B SIEDLE-SI

Kurzbeschreibung

Leser im Siedle Vario Modul, RAL9006, OSDP voreingestellt, 95BPMPTEWMA007

Hauptmerkmale

Lesegerät im Siedle Vario Modul

13,56MHz und 125kHz Leseverfahren

NFC- und Bluetooth-Leseverfahren

Mobile Ready

OSDP V1, OSDP V2, Wiegand

OSDP V1 voreingestellt

Anschluss über Stiftleiste

Silber, RAL9006

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | HID Siedle |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | silber |
| Schnittstelle Leser | OSDP V1, OSDP V2, Wiegand |
| Leseverfahren | 125 kHz HID Prox, 13,56MHz, Bluetooth, NFC |
| Transpondertyp | EM-Prox, HID Prox, iCLASS, iCLASS Seos, Mifare Classic, Mifare DESFire EV1 |
| Montageart Leser | Passend für Siedle Vario |
| Abmessungen (LxBxH) | 99x99x26mm |
| Stromversorgung | 5-16 VDC |
| Hersteller-Nummer | 228348 |
| Hersteller | HID |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen