Ausschreibungstext

Artikelnummer

226657

Typ

Netgear GS110TP-300EUS

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, L2, 10 Ports smart managed, PoE, 55W, 2x Gigabit Fiber

Hauptmerkmale

L2 Managementfunktionen

Für den Einsatz in kleinen Unternehmensnetzwerken

Speziell geeignet für konvergente Netzwerke

Maximal 256 VLAN konfigurierbar

8x RJ-45 PoE+

610 Gramm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Management | Ja |
| Anzahl PoE Ports | 8 |
| Bauart | Gehäuse |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Montageart | Desktop |
| PoE Budget (gesamt) | 55 W |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Ports | 2x 1GBit SFP, 8x 10/100/1000Base-T |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 0606449137644 |
| Hersteller-Nummer | GS110TP-300EUS |
| Hersteller | Netgear |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen