Ausschreibungstext

Artikelnummer

228930

Typ

VLS-LS-B8

Kurzbeschreibung

LONGSPAN BASE 8, Ethernet und PoE Extender, 8 Channel

Hauptmerkmale

800m 100Base-T mit PoE

600m mit PoE+

Einfache Installation

CAMERA Unit wird ebenfalls benötigt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Extender |
| --- | --- |
| Serie | Veracity LONGSPAN |
| Ports | 4x 10/100Base-TX |
| Ausgangsleistung | 400W (Kombiniert) |
| Extension | 800 m |
| PoE Ausgang | PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| PoE Eingang | PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | VLS-LS-B8 |
| Hersteller | Veracity |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen