Ausschreibungstext

Artikelnummer

227887

Typ

Veracity VLS-LSM-B

Kurzbeschreibung

LONGSPAN MAX BASE Unit, Ethernet Extender, PoE, 100 Base-T, 820m

Hauptmerkmale

800m 100Base-T mit PoE

600m mit PoE+

Einfache Installation

CAMERA Unit wird ebenfalls benötigt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Extender |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| Ports | 1 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | VLS-LSM-B |
| Serie | Veracity LONGSPAN |
| Hersteller | Veracity |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen