Ausschreibungstext

Artikelnummer

227889

Typ

VPSU-POE-100-EU

Kurzbeschreibung

Netzgerät, 100W, POE, für Veracity LONGSPAN, 57V DC, 1,75A

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Veracity |
| --- | --- |
| Serie | Veracity LONGSPAN |
| Ausgangsspannung | 57V |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nummer | VPSU-POE-100-EU |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen