Ausschreibungstext

Artikelnummer

229187

Typ

XRN-6410B4

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 64 Kanal, 400Mbps, 8K, H.265, 2xHDMI, 16x HDD, RAID

Hauptmerkmale

64 Kanal Netzwerk Video Rekorder

AI-Suche (BestShot, Attribute)

Benutzerfreundliches UI / UX

Auflösung bis zu 32 Megapixel (8K)

Gesamt Datendurchsatz (Aufzeichnung) 400Mbps

16x SATA Intern (max. 160TB), keine HDD enthalten

H.265, H.264 und MJPEG, WiseStream Unterstützung

Lokaler Dual Monitor Support (2x HDMI)

8 Alarm-Eingänge, 4 Alarm-Ausgänge

Dynamic Event, Bookmarking

Einfache Kanal-/Ereignis-/Alarmkonfiguration

Single Netzteil 230VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | WiseNet X |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 64 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 32 MP (8K) |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | 2x HDMI |
| Netzwerk | 3x 100/1000Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 160 TB |
| Festplattenkapazität intern | 0 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | iSCSI, USB |
| HDD Steckplätze | 16x SATA |
| USB Ports | 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 |
| RAID | RAID 5, RAID 6 |
| Datendurchsatz max. | 400 Mbps |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | XRN-6410B4 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WISENET VIEWER | NVR/DVR Management Software, Suche/Wiedergabe in Videos, Ereignis- und Rechteverwaltung |
| --- | --- |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| Ultrastar DC HC310 SATA 6TB | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 6TB, 7200RPM, 256MB, 24/7, R/V Sensor |
| Ultrastar DC HC320 SATA 8TB | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 8TB, 7200RPM, 256MB, 24/7, R/V Sensor |
| Ultrastar DC HC330 SATA 10TB | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 10TB, 7200RPM, 256MB, 24/7, R/V Sensor |

Dienstleistungen

| CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| CON-NVR-KON-04 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 4 IP-Kameras |
| CON-NVR-KON-08 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 8 IP-Kameras |
| CON-NVR-KON-16 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 16 IP-Kameras |
| CON-NVR-KON-xx | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit mehr als 32 IP-Kameras |