Ausschreibungstext

Artikelnummer

228953

Typ

XS512EM-100EUS

Kurzbeschreibung

Smart Managed Plus 12x10Gb Ports, 2 x SFP+, Interne Stromversorgung

Hauptmerkmale

8 Prioritätswarteschlangen

3 MB Paketbuffer

19" Rackmontage

Interne PSU

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Layer2+ Switch |
| --- | --- |
| VLAN | ja |
| Ports | 12x 100/1000/10GBase-T |
| Management | ja |
| Bauart | Desktop |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Power over Ethernet | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | XS512EM-100EUS |
| Hersteller | Netgear |
| EAN/GTIN | 0606449129441 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AGM731F | SFP Modul, 1000Base-SX, 50µm und 62.5µm, LC-Stecker, Multimode Fiber (MMF) |
| --- | --- |
| AGM732F | SFP Modul, 1000Base-LX, LC Stecker, Single Mode, 10km |
| AGM734-10000S | SFP Modul, 1000Base-T, RJ45 |
| AXC761-10000S | SFP+ 1m-Direct-Attach-Kabel |
| AXM764-10000S | 10Gbase-LR Lite SFP+ Modul |

Empfehlungen

Dienstleistungen