Ausschreibungstext

Artikelnummer

228277

Typ

STC-HD213DV

Kurzbeschreibung

HDMI Farb-Gehäusekamera 1/2,8", 1920x1080, 50/60fps, DVI über HDMI, C-Mount

Hauptmerkmale

Full HD HDMI/DVI Kamera

Auflösung 1920x1080 Pixel

Wahlweise 25/50fps oder 30/60fps

Verschraubbarer Netzanschluss

2 Fadenkreuze einblendbar

8 DSP Profile frei konfigurierbar

Direkter Monitoranschluss

Kompatibel mit allen gängigen Flachdisplays (16:9)

Abmessungen 40 x 40 x 48,9mm (B x H x T)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Nein |
| --- | --- |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Betriebssystem | 25 bis 60 fps umschaltbar |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Hersteller-Nummer | STC-HD213DV |
| Serie | Sentech HD DV |
| Stromversorgung | 12VDC |
| System | Farbe |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Wischer | Nein |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DC-DC-0015-90 | Adapterkabel, DC Hohlstecker, 90°, mit Schraubanschluss auf DC Kabelbuchse, Länge 15cm |
| --- | --- |
| jetpower-PSU-XS-11C Steckernetzteil | Universal Netzteil 12V/1,5A ID 2.1 x OD 5.5, 11mm, inlusive Adapter von 11 auf 9mm Länge |

Empfehlungen

| DC-DC-0015-0 | Adapterkabel, DC Hohlstecker, gerade, mit Schraubanschluss, auf DC Kabelbuchse, Länge 15cm |
| --- | --- |
| DC-DC-0015-90 | Adapterkabel, DC Hohlstecker, 90°, mit Schraubanschluss auf DC Kabelbuchse, Länge 15cm |
| jetpower-PSU-XS-11C Steckernetzteil | Universal Netzteil 12V/1,5A ID 2.1 x OD 5.5, 11mm, inlusive Adapter von 11 auf 9mm Länge |

Dienstleistungen