Ausschreibungstext

Artikelnummer

229175

Typ

AXIS P3255-LVE

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, P-Iris, WDR, DLPU, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" Netzwerk IR-Dome für den Außeneinsatz

Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter

Motorisiertes Varifokal Objektiv 3,4-8,8mm, P-Iris

Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux (F1,8, Farbe)

HDTV 1080p, 1920x1080 Pixel @50fps (ohne WDR)

H.265 mit Axis' Zipstream Technology

Lightfinder 2.0 und Forensic WDR

Leistungsstarke KI mit Deep Learning (DLPU-Einheit)

AXIS Object Analytics mit granularer Objekt-Klassifizierung

IR Beleuchtung mit OptimizedIR, 40m Reichweite

Signierte Firmware und sicheres Hochfahren

Vandalismusschutz IK10, Schutzklasse IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021072527 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja, Ja |
| Alarmeingänge | 1 |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Bildwinkel horizontal | 100 - 36° |
| Brennweite | 3,4 - 8,8 mm |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux bei F1,8 |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | 02099-001 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Axis P32 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen