Ausschreibungstext

Artikelnummer

229288

Typ

PNM-9000QB

Kurzbeschreibung

Netzwerk Kamera Basiseinheit, Tag/Nacht, 1920x1080, WDR, Audio, für 4 Sensoreinheiten

Hauptmerkmale

Basiseinheit für vier Sensor-/Objektiveinheiten

1080p Full HDTV bei 25fps

extreme WDR mit 150dB Dynamik

H.265 mit Wisestream II Unterstützung

Ein-/Ausgänge zur externen Anbindung

HDMI-Ausgang (1920x1080, Single/Quad View)

SDXC Kartenslot für Edge Storage

PoE+(IEEE802.3at, Class4) und 12VDC

Verbesserte Cybersicherheit mit Wisenet 7 SoC

Kompatibel mit SLA-T4680A/T4680VA

Kompatibel mit SLA-T2480A/T2480VA

Kompatibel mit SLA-T1080FA

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | PNM-9000QB |
| --- | --- |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SCL-150 | Verbindungskabel, 15m, RJ12, für Hanwha Techwin modulare Objektiv-/Sensoreinheiten |
| --- | --- |
| SLA-T1080FA | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit 1,6mm, Fisheye, 187°, Innen, für PNM-9000QB, RJ12 |
| SLA-T2480A | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 2,4mm, Innen, für PNM-9000QB, RJ12 |
| SLA-T2480VA | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 2,4mm, Innen, für PNM-9000QB, RJ12 |
| SLA-T4680A | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 4,6 mm, Nadelöhr, Innen, für PNM-9000QB, RJ12 |
| SLA-T4680VA | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 4,6 mm, Nadelöhr, Innen, für PNM-9000QB, RJ12 |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| --- | --- |
| CON-KAM-IPKON | Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| CUS-SL-P | Lackierung PTZ-/Panoramakamera in RAL-Farbe |