Ausschreibungstext

Artikelnummer

229294

Typ

SLA-T4680VA

Kurzbeschreibung

1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 4,6 mm, Nadelöhr, Innen, für PNM-9000QB, RJ12

Hauptmerkmale

Abgesetzte Sensoreinheit für PNM-9000QB

1945 x 1097 Pixel Sensorauflösung

Lichtempfindlichkeit 0,06 Lux (F2,5, Farbe)

Nadeöhr Objektiv: F2,5/4,6mm, 73° HFOV

RJ-12 Verbindung fur Basiseinheit

Schwarzes Metall-/Kunststoffgehäuse

Für Innenmontage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | P-Serie |
| --- | --- |
| Kameratyp | Kamera Sensoreinheit |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Lichtempfindlichkeit | 0,06 Lux bei F2,5 |
| Objektiv Type | Nadelöhr |
| Brennweite | 4,6 mm |
| Bildwinkel horizontal | 73° |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Hersteller-Nummer | SLA-T4680VA |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SCL-150 | Verbindungskabel, 15m, RJ12, für Hanwha Techwin modulare Objektiv-/Sensoreinheiten |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |