Ausschreibungstext

Artikelnummer

229295

Typ

SPI-35B

Kurzbeschreibung

Blackbody, zur Kalibrierung der TNM-3620TDY Wärmebild Kamera

Hauptmerkmale

Schwarzkörperstrahler für TNM-3620TDY

Referenztemperatur 30°C bis 45°C einstellbar

IEC 80601-2-59 Standard konform

3 Quadratzoll Abstrahlfläche

Temperaturgenauigkeit ±0,15°C

Temperaturstabilität ±0,05°C

18V/1A DC, Netzteil enthalten

USB-Schnittstelle für Kommunikation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | SPI-35B |
| --- | --- |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen