Ausschreibungstext

Artikelnummer

229089

Typ

AXIS FA1080-E 2.2MM 8.3 FPS

Kurzbeschreibung

Wärmebild Sensor Objektiv Einheit, 2,2mm, 208x156, 8,3fps, IP66/67, für AXIS FA54

Hauptmerkmale

Diskrete Sensoreinheit zum vesteckten Einbau

Wärmebildtechnik mit geringer Fehlalarmquote

Funktionales und äußerst unauffälliges Design

Zur Verwendung mit der AXIS FA54 Main Unit

Auflösung Thermal 208x156, 8,3fps

2,2mm Brennweite, 63° HFoV

12m Verbindungskabel im Lieferumfang

Für den Außenbereich, IP66/67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Kamera Sensoreinheit |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Schutzart | IP66/67 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Thermische Auflösung | 208x156 |
| Kamera |  |
| System | Wärmebild |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 63° |
| Bildwinkel vertikal | 47° |
| Brennweite | 2,2 mm |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 8,3 fps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021072435 |
| Hersteller-Nummer | 02089-001 |
| Serie | Axis FA-Serie |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS F8203 FIXED MT BRACKET 5PCS | Halterung, zur stabilen Wand Montage, für F-Serie Sensoreinheiten, 5 Stück |
| --- | --- |
| AXIS F8205 BULLET ACCESSORY | Bullet Gehäuse für AXIS F1005-E Sensor, inkl. Klemme und Standfuß |
| AXIS F8212 TRIM RING 10PCS | Trimring zur diskreten Rück Montage von AXIS F1005-E, F1035-E/P1214-E/P1224-E, 10 St |
| AXIS FA54 MAIN UNIT | Netzwerk Kamera Basiseinheit, Farbe, für 4 Sensoreinheiten, 1920x1080, WDR, HDMI, Audio |
| AXIS RJ12 PLUG SHIELDED 10 PCS | RJ12 Steckverbinder, geschirmt, für AXIS modulare Kameras, 10 Stück |
| AXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4P | Flexible Montagehalterung für modulare Sensoreinheiten, 4er-Pack |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| VIDEOR CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |