Ausschreibungstext

Artikelnummer

229940

Typ

GS305P-200PES

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, unmanaged, 5xRJ45, 63W PoE, lüfterlos

Hauptmerkmale

Energieeffiziente Technologie

Auto-MDI/MDIX

Maximaler Datendurchsatz durch Blockierungsfreies Switching

Geräuschloser Betrieb

Auto Negotiation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Switch |
| --- | --- |
| Montage | Desktop |
| VLAN | nein |
| Ports | 5x 10/100/1000Base-T |
| PoE Ports (Anzahl) | 4 |
| Management | nein |
| Bauart | Gehäuse |
| Stromversorgung | 54VDC |
| PoE Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| PoE Budget (gesamt) | 63 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nummer | GS305P-200PES |
| Hersteller | Netgear |
| EAN/GTIN | 0606449151404 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen