Ausschreibungstext

Artikelnummer

230068

Typ

jetpower-PSU-XS-11C Steckernetzteil

Kurzbeschreibung

Universal Netzteil 12V/1,5A ID 2.1 x OD 5.5, 11mm, inlusive Adapter von 11 auf 9mm Länge

Hauptmerkmale

Steckernetzteil mit Hohlstecker 5,5 x 2,1 Länge 11mm

Kabellänge: 1,20m

Eingang: 90-264VAC

Ausgang: 12V, 1,5A

Temperaturbereich (Betrieb) -30° bis +70°C

Inkl. Hohlstecker Adapter von 11 auf 9mm Länge

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Jetrics |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 230068 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen