Ausschreibungstext

Artikelnummer

230088

Typ

ComNet CNGE28FX4TX24MS2

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Managed, 19", 24xRJ45, 4xSFP, 48VDC

Hauptmerkmale

4 Port RJ45/SFP Combo

Temperaturbereich: -40+75°C

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Management | Ja |
| Bauart | 19" Einschub |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Montageart | 19" Rackeinbau |
| Stromversorgung | 24-48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 28x 10/100/1000Base-TX, 4x 100/1000Base-FX SFP |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CNGE28FX4TX24MS2 |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen