Ausschreibungstext

Artikelnummer

229171

Typ

Solvido SOL-IQbox-Edelstahl

Kurzbeschreibung

Kamera Anschlusskasten für Videoüberwachung, Edelstahl AISI 304L, 400x300x200mm

Hauptmerkmale

Für den Außenbereich optimiert

Elektrisch vorverdrahtet, für flexiblen, modularen Ausbau

Edelstahl AISI 304L

Kabeleinführungen Kunststoff

Schutzart IP66

Inklusive Leitungsschutzschalter 1-polig 6A

Schlagfestigkeit IK10 Vandalismus geschützt

Tür schwenkbar (mit Türkontaktschalter)

Schnelle, einfache Installation

Wand- oder Mastmontage

Abmessungen 400x300x200 mm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | silber |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 229171 |
| Serie | Solvido IQbox |
| Hersteller | Solvido |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Solvido CUS-CSF-060 | 50W Halbleiter-Heizgerät inkl. Thermostat, Hutschienenmontage |
| --- | --- |
| Solvido SOL-WST-MB-30-E | Mastbefestigung 30cm für SOL-IQbox-Edelstahl Serie Set (2 Stck.) |
| Solvido SOL-WST-WB-316L | Wandbefestigung Edelstahl für SOL-IQbox-Edelstahl Serie Set (4 Stck.) |

Empfehlungen

Dienstleistungen