Ausschreibungstext

Artikelnummer

227355

Typ

NS3550-8T-2S-V2

Kurzbeschreibung

Industrial Gigabit Switch managed, 8 Ports, 2x SFP 24VAC

Hauptmerkmale

Managed Gigabit Ethernet Switch

8x 10/100/1000Base-T

2x SFP 100/1000Base-X

RS-232 Konsoleneingang

Umfangreiche Managementfunktionen

IP30-geschütztes Gehäuse

Betriebstemperatur: -40°C - 75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Management | Ja |
| --- | --- |
| VLAN | Ja |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Gerätetyp | Layer2+ Switch |
| Montageart | DIN Rail |
| Hersteller-Nummer | NS3550-8T-2S-V2 |
| Ports | 2x shared SFP (optional), 8x 10/100/1000Base-T |
| Power over Ethernet | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller | IFS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen