Ausschreibungstext

Artikelnummer

230274

Typ

MC352-4P-2S-V2

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, Unmanaged, 4x RJ45, 2x SFP, 48VDC, PoE 30 W

Hauptmerkmale

4x 10/100/1000Base-T

2x SFP 10/100/1000

Plug and Play Installation

Wandmontage

IP30-geschütztes Gehäuse

Temperaturbereich -40°C - 75°C

Spannungsversorgung 48VDC

Netzteil und SFP-Module nicht im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | IFS |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montage | DIN Rail, Wandmontage |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Ports | 2x 100/1000Base-T SFP, 4x 10/100/1000Base-T |
| PoE Ports (Anzahl) | 4 |
| Bauart | Modul |
| Stromversorgung | 12~48VDC |
| PoE Budget (gesamt) | 30 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | IP30 |
| Hersteller-Nummer | MC352-4P-2S-V2 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen